# ErgonoptiX Surgical Lamps - Comfort Head-LED III

## Hordozható fejlámpa, valós színekkel és hosszú idejű megvilágítással.

|  | * Ultra könnyű (22g) * High Power LEDTechnológia (20.000 Lux) * Extra hosszú akku idő (6-7 hours) * True color (6000 K) * Fényerő szabályzó * Könnyen illeszthető az Ergonoptix loupekra * Teljes hordozhatóság |
| --- | --- |

Formatervezett, ErgonoptiX Comfort Head-LED III a mozgás szabadságát nyújtja használójának! Technikai jellemzők: Head-Led III - Lámpa Súly 22 g Fényesség 20.000 Lux Color temperature 6000 K Égő élettartam 10.000 hours LED Power 3W Méretek 17-28 x 36 mm (conical) Kábel hossz 1.40 m Head-Led III - Akkumlátor Folyamatos használati idő 6-7 hours Töltési idő 6 hours Áram AC 110V/240V 50Hz Súly 250 g Méretek 74 x 94 x 27 mm Kábel hossz 1.50 m ErgonoptiX Comfort Head-LED III: The portable Dental & Surgical Head-Lamp * Teljes fényerő az akkumlátor lemerüléséig. * Power indicator lámpa mutatja: "Töltve", "Alacsony töltöttség", "Üres" és a "Töltöttségi szintet". * Ha az akkumlátor lrmrül, használható közvetlenül áramról AC 110V or 240V power socket